|  | PREGUNTAS | Sí | No | Acción Correctiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ¿Especifica usted la conformidad con OSHA para todo contrato el trabajo eléctrico? |  |  |  |
| 2. | ¿Son requeridos todos empleados a informar tan pronto como practicable algún peligro obvio a la vida o la propiedad observadas con respecto al equipo o líneas eléctricos? |  |  |  |
| 3. | ¿Son instruidos los empleados para hacer las inspecciones preliminares y/o apropiar las pruebas para determinar qué condiciones existen antes de empezar el trabajo en el equipo o líneas eléctricos? |  |  |  |
| 4. | ¿Deberán ser atendidos al equipo o las líneas eléctricos, deberán ser mantenidos o deberán ser ajustados, cuándo interruptores necesarios se abren, el cierre patronal y etiquetado siempre que posible? |  |  |  |
| 5. | ¿Se muelen los instrumentos y el equipo eléctricos portátiles o del doble el tipo aislado? |  |  |  |
| 6. | ¿Los aparatos eléctricos son tales como la tintorería del vacío, pulidores y vender máquinas molieron? |  |  |  |
| 7. | ¿Se utilizar las cuerdas de la extensión tiene un molió a conductor? |  |  |  |
| 8. | ¿Se prohíben múltiples adaptadores del tapón? |  |  |  |
| 9. | ¿Se instalan los interruptores del circuito del suelo-defecto en cada temporáneo 15 o 20 amperio, 120 circuito de C.A. de voltio en las ubicaciones donde construcción, la demolición, las modificaciones, las modificaciones o las excavaciones se realizan? |  |  |  |
| 10. | ¿Son protegidos todos circuitos temporarios por desconectar conveniente interruptores o conectores de tapón en el empalme con alambrado de permanente? |  |  |  |
| 11. | ¿Tiene usted las instalaciones eléctricas en áreas peligrosas de polvo o vapor? ¿Si eso es el caso, hacen ellos encuentran el Código (NEC) Eléctrico Nacional para ubicaciones peligrosas? |  |  |  |
| 12. | ¿Es expuesto alambrando y las cuerdas con deshilachó o aislamiento empeoró reparado o reemplazó inmediatamente? |  |  |  |
| 13. | ¿Las cuerdas y los cables flexibles son libres de empalmes o canillas? |  |  |  |
| 14. | ¿Son abrazaderas u otros medios que aseguran proporcionado en cuerdas o cables flexibles en tapones, receptáculos, los instrumentos, el equipo, etc., y la chaqueta de cuerda se tiene seguramente en el lugar? ¿Toda cuerda es, las conexiones de cable y circuito intactos y seguros? |  |  |  |
|  | PREGUNTAS | Sí | No | Acción Correctiva |
| 15. | ¿En ubicaciones mojadas o húmedas, instrumentos y equipo eléctricos son apropiados para el uso o la ubicación o de otro modo protegido (por ejemplo, por GFCI)? |  |  |  |
| 16. | ¿La ubicación de líneas de fuerza y cables eléctricos es (de arriba, el metro, bajo el piso, otro lado de paredes) determinó antes cavar, elevado, taladrando o el trabajo semejante se empieza? |  |  |  |
| 17. | ¿Mide el metal cintas, los lazos, líneas de mano o dispositivos semejantes con el hilo metálico tejido en la tela prohibida donde ellos podrían entrar el contacto con vigorizó las partes de conductores de equipo o circuito? |  |  |  |
| 18. | ¿Se prohíbe el uso de escaleras de manos de metal en áreas donde la escalera de mano o la persona que utilizan la escalera de mano podría entrar el contacto con vigorizó las partes del equipo, conductores de instalaciones fijas o circuito? |  |  |  |
| 19. | ¿Desconecta todo cachones de interruptores y circuito marcaron para indicar su uso o el equipo sirvió? |  |  |  |
| 20. | ¿Desconectan medios siempre abrieron antes fusibles se remplazan? |  |  |  |
| 21. | ¿Incluyen todos sistemas del alambrado del interior las provisiones para moler las partes de metal de circuitos eléctricos, el equipo y los cercos? |  |  |  |
| 22. | ¿Se abrochan seguramente todos circuitos y los cercos eléctricos en el lugar? |  |  |  |
| 23. | ¿Se vigoriza todo las partes de circuitos y equipos eléctricos protegieron contra el contacto accidental por gabinetes o cercos aprobados? |  |  |  |
| 24. | ¿Se proporcionan el acceso suficiente y el espacio de trabajo y son mantenidos acerca de todo equipo eléctrico permitir las operaciones y la conservación listas y seguras? |  |  |  |
| 25. | ¿Todas aperturas no usadas son (inclusive maravillas de conducto) en cercos y ataques eléctricos cerró con cubiertas apropiadas, los tapones o los platos? |  |  |  |
| 26. | ¿Los cercos eléctricos son tales como interruptores, receptáculos, y las cajas de empalme, proporcionado con cubiertas que se fijan apretados o platos? |  |  |  |
|  | PREGUNTAS | Sí | No | Acción Correctiva |
| 27. | ¿Desconectan interruptores para motores eléctricos por encima de dos caballos, capaz de abrir el circuito cuando el motor está en una condición atascada, sin estallar? (Interruptores deben ser el caballos valorados iguales a o por encima de la calificación motriz de hp.) |  |  |  |
| 28. | ¿Se proporciona la protección baja del voltaje en el dispositivo del control de los motores que manejan máquinas o equipo que podría causar la herida probable de empezar inadvertido? |  |  |  |
| 29. | ¿Desconecta cada motor cachón de interruptor o circuito localizó dentro de la vista del dispositivo motriz del control? |  |  |  |
| 30. | ¿Se localiza cada motor dentro de la vista de su director o el director que desconectan significa capaz de ser cerrado en la posición abierta o es unos medios separados que desconectan instalado en el circuito dentro de la vista del motor? |  |  |  |
| 31. | ¿El director para cada motor por encima de de dos caballos es, valorado en el caballo iguala a o por encima de la calificación del motor que lo sirve? |  |  |  |
| 32. | ¿Los empleados son quién trabaja regularmente en o alrededor de vigorizó el equipo o las líneas eléctricos instruidos en la resucitación cardiopulmonar (la resucitación cardiopulmonar) los métodos? |  |  |  |
| 33. | ¿Son prohibidos los empleados de trabajar sólo en vigorizó las líneas o el equipo sobre 600 voltios? |  |  |  |

Completado por:

Firma:						 Fecha: